| Górka Aleksandra 127706 Wanowski Arkadiusz 128477 | Prowadząca: doc. Barbara Łysakowska |
| --- | --- |
| Grupa: PN/N 11:15-15:00 | Data wykonania ćwiczenia: 24.04.2005 |

Sprawozdanie nr 1

1. Charakterystyki czasowe podstawowych układów dynamicznych.

2. Układy złożone i wstęp do stabilności.

Część pierwsza

Charakterystyki czasowe podstawowych układów dynamicznych

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk czasowych podstawowych liniowych układów dynamicznych pobudzanych skokiem jednostkowym i impulsem Diraca.

Podstawowe układy dynamiczne

1. Układ proporcjonalny bezinercyjny

K(s)=k

2. Układ inercyjny I-rzędu

K(s)=kTs+1

3. Układ inercyjny II-rzędu

K(s)=k(Ts+1)(Ts+1)=k(Ts+1)2

4. Układ całkujący z inercją

K(s)=ks(Ts+1)

5. Układ różniczkujący z inercją

K(s)=ksTs+1

6. Układ opóźniający (układ nieliniowy)

K(s)=e−sτ

7. Układ opóźniający z inercją (układ nieliniowy)

K(s)=k⋅e−sτTs+1

8. Układ oscylacyjny II-rzędu

K(s)=ks2+as+b

9. Układ oscylacyjny III-rzędu

K(s)=ks3+as2+bs+c

Symulacja

Charakterystyki zostały wyznaczone za pomocą programu Matlab/Simulink.

W nakładce Simulink stworzono blokowe schematy układów dynamicznych, po czym przeprowadzono symulację i badano reakcję układów na pobudzenie jednostkowe, a następnie impulsowe.

Rys.1 Schemat pobudzenia jednostkowego

Rys.2 Schemat pobudzenia impulsowego

Rys. 3

Schemat połączeń członów dynamicznych w środowisku programistycznym Matlab/Simulink z uwzględnieniem dwóch rodzajów pobudzeń: jednostkowego i impulsowego.

Wykreślanie charakterystyk czasowych powyższych członów dynamicznych

Ad.1. Układ proporcjonalny bezinercyjny

Liniowe równanie różniczkowe: y(t)=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy.

Transmitancja operatorowa: K(s)=k

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=k1sL−1yj(t)=k⋅1(t)

Wykres 1.1. Odpowiedź członu proporcjonalnego na skok jednostkowy.

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)1=kL−1yi(t)=k⋅δ(t)

Wykres 1.2. Odpowiedź członu proporcjonalnego na pobudzenie impulsem Diracka.

Ad. 2. Układ inercyjny I-rzędu

Liniowe równanie różniczkowe: Tdy(t)dt+y(t)=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=kTs+1

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=ks(Ts+1)L−1yj(t)=k⋅(1−e−tT)⋅1(t)

Wykres 2.1. Odpowiedź członu inercyjnego I-rzędu na skok jednostkowy(T=2).

Wykres 2.2. Odpowiedź członu inercyjnego I-rzędu na skok jednostkowy(k=2).

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)1=kTs+1L−1yi(t)=kT⋅e−tT

Wykres 2.3. Odpowiedź członu inercyjnego I-rzędu na pobudzenie impulsem Diracka(T=2).

Wykres 2.4. Odpowiedź członu inercyjnego I-rzędu na pobudzenie impulsem Diracka(k=2).

Ad. 3. Układ inercyjny II-rzędu

Liniowe równanie różniczkowe: TTd2y(t)dt2+2Tdy(t)dt+y(t)=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=k(Ts+1)(Ts+1)=k(Ts+1)2

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=ks(Ts+1)2L−1yj(t)=k⋅(1−e−tT−tTe−tT)⋅1(t)

Wykres 3.1. Odpowiedź członu inercyjnego II-rzędu na skok jednostkowy (T=2)

Wykres 3.2. Odpowiedź członu inercyjnego II-rzędu na skok jednostkowy (k=2).

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)1=k(Ts+1)2L−1yi(t)=kT2t⋅e−tT1(t)

Wykres 3.3. Odpowiedź członu inercyjnego II-rzędu na impuls Diracka (T=2).

Wykres 3.4. Odpowiedź członu inercyjnego II-rzędu na impuls Diracka (k=2).

Ad. 4. Układ całkujący z inercją

Liniowe równanie różniczkowe: Td2y(t)dt2+dy(t)dt=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=ks(Ts+1)

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=ks2(Ts+1)L−1yj(t)=k⋅(t−T(1−e−tT))⋅1(t)

Wykres 4.1. Odpowiedź członu całkującego z inercją na skok jednostkowy (T=2).

Wykres 4.2. Odpowiedź członu całkującego z inercją na skok jednostkowy (k=2).

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=ks(Ts+1)L−1yi(t)=k(1−e−tT)

Wykres 4.3. Odpowiedź członu całkującego z inercją na impuls Diracka (T=2).

Wykres 4.4. Odpowiedź członu całkującego z inercją na impuls Diracka (k=2).

Ad. 5. Układ różniczkujący z inercją

Liniowe równanie różniczkowe: Td2y(t)dt2+dy(t)dt=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=ksTs+1

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=kss(Ts+1)=kTs+1L−1yj(t)=kTe−tT1(t)

Wykres 5.1. Odpowiedź członu różniczkującego z inercją na skok jednostkowy (T=2)

Wykres 5.2. Odpowiedź członu różniczkującego z inercją na skok jednostkowy (k=2).

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=ksTs+1L−1yi(t)=kT(δ(t)−1Te−tT1(t))

Wykres 5.3. Odpowiedź członu różniczkującego z inercją na impuls Diracka (T=2).

Wykres 5.4. Odpowiedź członu różniczkującego z inercją na impuls Diracka (k=2).

Ad. 6. Układ opóźniający

Liniowe równanie różniczkowe: Td2y(t)dt2+dy(t)dt=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=e−sτ

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=e−sτsL−1yj(t)=1(t−τ)

Wykres 6.1. Odpowiedź członu opóźniającego na skok jednostkowy.

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=e−sτL−1yi(t)=δ(t−τ)

Wykres 6.2. Odpowiedź członu opóźniającego na impuls Diracka.

Ad. 7. Układ opóźniający z inercją

Liniowe równanie różniczkowe: Td2y(t)dt2+dy(t)dt=k⋅u(t), gdzie:

k- wzmocnienie (tłumienie),

u(t)- pobudzenie, sygnał wejściowy,

y(t)- odpowiedź, sygnał wyjściowy,

T- stała czasowa.

Transmitancja operatorowa: K(s)=k⋅e−sτTs+1

Odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=ke−sτs(Ts+1)L−1yj(t)=k(1−e−1T(t−τ))1(t−τ)

Wykres 7.1. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na skok jednostkowy (T=2, tau=3).

Wykres 7.2. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na skok jednostkowy (k=2, tau=3).

Wykres 7.3. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na skok jednostkowy (T=2, k=2).

Odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=ke−sτTs+1L−1yi(t)=kTe−1T(t−τ)1(t−τ)

Wykres 7.4. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na impuls Diracka (T=2, tau=3).

Wykres 7.5. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na impuls Diracka (k=2, tau=3).

Wykres 7.6. Odpowiedź członu opóźniającego z inercją na impuls Diracka (k=2, T=2).

Ad. 8. Układ oscylacyjny II-rzędu

Transmitancja operatorowa: K(s)=ks2+as+b

Dla K(s)=2s2+s+4 odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=2s(s2+s+4)L−1yj(t)=(12−e−t22cos(15⋅t2)−15⋅e−t230sin(15⋅t2))1(t)s1,2=−12±j⋅152		ω=152⇒T=2πω=3,24		limt→∞yj(t)=12−0−0=12

Dla K(s)=2s2+s+8 odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=2s(s2+s+8)L−1yj(t)=(14−e−t24cos(31⋅t2)−31⋅e−t2124sin(31⋅t2))1(t)s1,2=−12±j⋅312		ω=312⇒T=2πω=2,26		limt→∞yj(t)=14−0−0=14

Dla K(s)=8s2+s+8 odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Yj(s)=K(s)1s=8s(s2+s+8)L−1yj(t)=(1−e−t2cos(31⋅t2)−31⋅e−t231sin(31⋅t2))1(t)s1,2=−12±j⋅312		ω=312⇒T=2πω=2,26		limt→∞yj(t)=1−0−0=1

Wykres 8.1. Odpowiedź członu oscylacyjnego II-rzędu na skok jednostkowy.

Dla K(s)=2s2+s+4 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=2s2+s+4L−1yi(t)=15⋅4⋅e−t215sin(15⋅t2)

s1,2=−12±j⋅152			ω=152⇒T=2πω=3,24			limt→∞yj(t)=0

Dla K(s)=2s2+s+8 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=2s2+s+8L−1yi(t)=31⋅4⋅e−t231sin(31⋅t2)

s1,2=−12±j⋅312			ω=312⇒T=2πω=2,26			limt→∞yj(t)=0

Dla K(s)=8s2+s+8 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Yi(s)=K(s)⋅1=8s2+s+8L−1yi(t)=31⋅16⋅e−t231sin(31⋅t2)

s1,2=−12±j⋅312			ω=312⇒T=2πω=2,26			limt→∞yj(t)=0

Wykres 8.2. Odpowiedź członu oscylacyjnego II-rzędu na impuls Diracka.

Ad. 9. Układ oscylacyjny III-rzędu

Transmitancja operatorowa: K(s)=ks3+as2+bs+c

Dla K(s)=ks3+s2+s+1, gdzie k=1 lub k=2, odpowiedź na pobudzenie skokiem

jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Wykres 9.1. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na skok jednostkowy (a=1, b=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+a⋅s2+s+1, gdzie a=2 lub a=4, odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Wykres 9.2. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na skok jednostkowy (k=2, b=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+s2+b⋅s+1, gdzie b=2 lub b=3, odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Wykres 9.3. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na skok jednostkowy (k=2, a=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+s2+s+c, gdzie c=2 lub c=3, odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym u(t)=1(t)L1s:

Wykres 9.4. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na skok jednostkowy (k=2, a=1, b=1).

Dla K(s)=ks3+s2+s+1 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Wykres 9.5. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na impuls Diracka (a=1, b=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+a⋅s2+s+1 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Wykres 9.6. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na impuls Diracka (k=2, b=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+s2+b⋅s+1 odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Wykres 9.7. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na impuls Diracka (k=2, a=1, c=1).

Dla K(s)=2s3+s2+s+c odpowiedź na pobudzenie impulsowe u(t)=δ(t)L1:

Wykres 9.8. Odpowiedź członu oscylacyjnego III-rzędu na impuls Diracka (k=2, a=1, b=1).

Część druga

Układy złożone i wstęp do stabilności

Cel ćwiczenia

W ćwiczeniu wyznaczano transmitacje systemów o złożonej strukturze i badano sygnały wyjściu oraz wstępne określano stabilność tych układów.

Podstawowe struktury o złożonej strukturze

Pojedyncze układy dynamiczne mogą tworzyć struktury o różnym stopniu złożoności. Najbardziej powszechne są połączenia:

- szeregowe

- równoległe

- ze sprzężeniem zwrotnym (układ automatycznej regulacji).

Matematycznym opisem złożonej struktury systemu dynamicznego z czasem ciągłym jest transmitancja operatorowa, zwana transmitacją systemu złożonego lub tansmitancją wypadkową (zastęczą).

- Struktura szeregowa

Rys.4 Połączenie szeregowe systemów

Transmitancja szeregowego systemu złożonego o wejściu u(t) oraz wyjściu y(t) przy zerowym warunku początkowym

y(0_) = 0, jest następująca:

K(s)=Y(s)U(s)=K1(s)⋅K2(s)⋅K3(s)=2s+2⋅2s+2⋅2s+2=8(s+2)3

Wyk.1.1 Odpowiedz układu szeregowego na pobudzenie jednostkowe

- Struktura równoległa

Rys.5 Połączenie równoległe systemów

Transmitancja powyższego równoległego systemu złożonego o wejściu u(t) oraz wyjściu y(t) jest następująca:

K(s)=Y(s)U(s)=K1(s)+K2(s)+K3(s)=6s+2

Wyk.2.1 Odpowiedz układu szeregowego na pobudzenie jednostkowe

Wyk.2.1 Porównanie odpowiedzi układu szeregowego i równoległego

- Struktura ze sprzężeniem zwrotnym

Zastosowanie sprzężenia zwrotnego w układzie ma podstawowe znaczenie przy tworzeniu Układu Automatycznej Regulacji, najważniejszego złożonego systemu w automatyce. UAR jest układem zamkniętym za pomocą pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego.

KR(s)

KO(s)

yo(t)

- y(t)

u(t)

ε(t)

y(t)

Rys.6 Schemat układu automatycznej regulacji (UAR)

yo(t) – sygnał wejściowy

y(t) – sygnał wyjściowy

u(t) – sterowanie

ε(t) – sygnał błędu (uchyb);  ε(t) = y(t) - yo(t)

KR(s) – transmitancja regulatora

KO(s) – transmitancja obiektu

Analiza transmitancji zastępczej UAR

Gdy system jest otwarty (nie ma pętli sprzężenia zwrotnego)

KOTW(s)=Y(s)E(s)=KR(s)⋅KO(s) ; 		stąd    Y(s) = KOTW(s) E(s).

Po zamknięciu pętli, transformata uchybu wynosi

E(s) = Y(s) – YO(s)  ;			stąd    YO(s) = E(s) + Y(s).

Transformata zastępcza jest zatem równa

KZ(s)=Y(s)YO(s)=KOTW(s)1+KOTW(s).

W idealnym układzie sygnał wyjściowy jest równy wejściowemu. Dla takiego przypadku:

KZ(s) = 1,   tzn. KOTW(s)=∞

lub inaczej, odpowiedź układu zamkniętego na skok jednostkowy wartości zadanej jest identyczna ze skokiem jednostkowym.

Jednak w praktyce osiągnięcie takiego stanu jest niemożliwe.

Ćwiczenie

W ćwiczeniu badaliśmy następujący układ, raz z pobudzeniem jednostkowym, a następnie z narastającym.

Rys.7 Struktura ze sprzężęniem zwrotnym, pobudzenie jednostkowe

Wyk.3.1 Odpowiedź układu ze sprzężęniem na pobudzenie jednostkowe

Rys.8 Struktura ze sprzężęniem zwrotnym, pobudzenie narastające

Wyk.3.2 Odpowedź układu ze sprzężeniem na pobudzenie narastające.

Układ Automatycznej Regulacji z sygnałem uchybu jako wyjściem

Jakość regulacji w UAR określa się na podstawie przebiegu sygnału błędu. Aby móc porównywać funkcje błedu ε(t), schemat UAR przedstawia się w zmodyfikowanej graficznie postaci z sygnałem uchybu na wyjściu UAR.

KO(s)

KR(s)

yo(t)

- y(t)

u(t)

ε(t)

ε(t)

Rys.9 UAR z sygnałem uchybu jako wyjściem

Definiujemy transmitancje uchybową	KE(s)=E(s)YO(s).

Tak samo jak w poprzednim wypadku:

E(s) = Y(s) – YO(s)

Y(s) = KOTW(s) E(s).

Zatem 		KE(s)=11+KOTW(s).

Otrzymaliśmy inną transmitację tego samego układu zamkniętego, przez traktowanie jako jego wyjście – sygnał uchybu.

Ćwiczenie

W ćwiczeniu badaliśmy następujący układ, raz z pobudzeniem jednostkowym, a następnie z narastającym.

Rys.10 Struktura ze sprzężęniem zwrotnym z sygnałem uchybu jako wyjściem, pobudzenie jednostkowe

Wyk.3.3 Odpowedź układu ze sprzężeniem z syg.uchybu jako wyjściem na pobudzenie impulsowe

Rys.11 Struktura ze sprzężęniem zwrotnym z sygnałem uchybu jako wyjściem, pobudzenie narastające

Wyk.3.4 Odpowedź układu ze sprzężeniem z syg.uchybu jako wyjściem na pobudzenie narastające

Wstępna ocena stabilności

Według definicji Laplace’a układ jest stabilny, gdy po podaniu na jego wejście dowolnego sygnału ograniczonego, na wyjściu również otrzymamy sygnał ograniczony.

Za pomocą tej definicji możemy wstępnie, bez obliczeń, określić stabilność układu..

Zgodnie z definicją prawie wszystkie badane przez nas struktury (oprócz układu ze sprzężeniem zwrotnym z narastającym wejściem) są stabilne.

W przypadku UAR z narastającym wejściem wyjście jest nieograniczone, zatem układ jest niestabilny.

WNIOSKI

Badając powyższe struktury złożone mogliśmy zaobserwować sygnały na ich wyjściu przy zastosowaniu różnego typu wejść.

Układy szeregowe nie powodują wzmocnienia sygnału. Układ równoległy wzmocnił sygnał, w naszym przypadku trzykrotnie. W obu strukturach synał na wyjściu osiągnął poziom wejścia po mniej więcej takim samym czasie. Zarówno system szeregowy jak i równolełgy nie wprowadziły widocznych zakłóceń sygnału.

W przypadku struktury ze sprzężeniem zwrotnym, odpowiedź na wejście jednostkowe oscylowała wokół wartości wejściowej i po krótkim czasie osiągnęła jej poziom. Dla większych wzmocnień oscylacje były większe.

Przy zastosowaniu wejścia narastającego, sygnał wyjściowy również wzrastał, w prawie taki sam sposób dla różnych wzmocnień. Był to układ niestabilny.

Gdy badaliśmy sygnał uchybu na wyjściu układu ze sprzężeniem z pobudzeniem jednostkowym, sygnał zaczynał się od wartości 1, a następnie spadał i oscylował wokół zera ostatecznie osiągając ten poziom. Natomiast przy pobudzeniu narastającym zaczynał się  w zerze i dalej rósł, osiągając dla różnych wzmocnień różne poziomy.

Wstępną ocenę stabilnośći układów przeprowadziliśmy w oparciu o definicję Laplace’a. Niestabilny okazał się tylko układ ze sprzężeniem zwrotnym z pobudzeniem narastającym. Pozostałe sygnały były ograniczone na wyjściu.