Tomasz Nessel

Marek Piorun

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Temat: Sprzê¿enie zwrotne.

I. Cel æwiczenia:

-  zapoznanie siê z podstawowym modelem uk³adu sprzê¿enia zwrotnego.

-  poznanie metod badania w³asnoœci uk³adu z zamkniêt¹ pêtl¹ sprzê¿enia zwrotnego na podstawie pomiaru uk³¹du z otwart¹ pêtl¹.

II. Wstêp teoretyczny:

1. Stabilnoœæ uk³adu ze sprzê¿eniem zwrotnym:

Funkcja transmitancji uk³¹du jest równa:

µ §

Korzystanie z kryterium algebraicznego jest doœæ skomplikowane. W zwi¹zku z tym korzysta siê z kryterium umo¿liwiaj¹cego okreœlenie stabilnoœci uk³adu na podstawie badania uk³¹du z otwart¹ pêtl¹. Jednym z takich kryteriów jest kryterium Nyquista.

Po wprowadzeniu oznaczeñ:

µ §

Mo¿na teraz skorzystaæ z twierdzenia Nyquista.

Miarê stabilnoœci uk³adu (stabilnego) mo¿na oszacowaæ wprowadzaj¹c pojêcie stabilnoœci amplitudy DM i zapsu fazy Dj:

µ §

,gdzie w,w - odpowiednie miejsca na wykresie Nyquista.

III. Uk³ad pomiarowy:

IV. Spis przyrz¹dów:

- miernik czêstotliwoœci

- oscyloskop;

- uk³ad sprzê¿enia zwrotnego;

- generator;

- woltomierz (3 szt.);

- miernik przesuniêcia fazowego;

V. Przebieg æwiczenia. Tabele pomiarowe:

1. Pomiar charakterystyk uk³adu otwartego.

| f [ Hz ] | V [ mV ] | µ § [ mV ] | µ § [ ° ] | µ § [ ° ] | ReQ(jw) µ § | ImQ(jw) µ § |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 35 | 12 | -98 | -126 | 23.60 | -8.25 |
| 225 | 57 | 20 | -102 | -150 | 28.47 | 29.11 |
| 229 | 85 | 29 | -105 | -175 | 36.34 | 48.64 |
| 240 | 87 | 29.5 | -106 | -180 | -37.19 | 49.79 |
| 297 | 110 | 35 | -110 | 160 | -76.66 | 17.24 |
| 350 | 133 | 40 | -121 | 140 | -18.79 | 93.12 |
| 393 | 160 | 46 | -114 | 120 | 93.05 | 66.36 |
| 432 | 185 | 50 | -116 | 100 | 113.95 | -66.91 |
| 453 | 195 | 53 | -117 | 90 | -62.41 | 124.52 |
| 515 | 240 | 55 | -120 | 60 | -163.27 | -52.25 |
| 577 | 290 | 60 | -122 | 30 | 31.95 | -204.66 |
| 616 | 340 | 65 | -124 | 10 | -203.77 | -132.12 |
| 635 | 367 | 67.5 | -125 | 0 | 262.14 | 0.00 |
| 679 | 420 | 69 | -127 | -20 | 122.42 | -273.88 |
| 737 | 470 | 72 | -129 | -50 | 323.95 | 88.08 |
| 795 | 600 | 75 | -131 | -80 | -47.31 | 425.95 |
| 816 | 650 | 71.5 | -132 | -90 | -208.03 | -415.07 |
| 854 | 700 | 78 | -133 | -110 | -499.51 | 22.12 |
| 924 | 800 | 80 | -135 | -150 | 399.57 | 408.50 |
| 971 | 850 | 85 | -136 | -180 | -363.35 | 486.41 |
| 1035 | 830 | 87.5 | -138 | 150 | 414.56 | -423.82 |
| 1078 | 760 | 89 | -140 | 120 | 441.98 | 315.19 |
| 1150 | 720 | 90 | -142 | 90 | -230.44 | 459.77 |
| 1221 | 495 | 91 | -143 | 60 | -336.75 | -107.77 |
| 1705 | 340 | 95 | -145 | 30 | 37.46 | -239.95 |
| 1422 | 295 | 96 | -148 | 0 | 210.71 | 0.00 |
| 1610 | 110 | 105 | -150 | -30 | 12.12 | 77.63 |
| 1900 | 49 | 107 | -154 | -60 | -33.33 | 10.67 |
| 2391 | 16 | 110 | -160 | -90 | -5.12 | -10.22 |
| 3014 | 17 | 111 | -164 | -120 | 9.89 | -7.05 |

Na podstawie tych pomiarów uzyskano:

Diagram Nyquista ( rys.1)

Charakterystyki amplitudowe bloków: b i H ( rys.2 )

Charakterystyki fazowe bloków: b i H ( rys.3 )

Poniewa¿ uk³ad jest stabilny (patrz wykres 1), mo¿emy wyznaczyæ zapas amplitudy i fazy.

Z wykresu Nyquista wyznaczono zapas amplitudy.

µ §

Zapas fazy jest równy nieskoñczonoœæ poniewa¿ diagram Nyquista w ¿adnym miejscu nie przekracza okrêgu o promieniu 1.

2. Pomiar charakterystyk uk³adu zamkniêtego.

| f [ Hz ] | V [ mV ] | µ § [ mV ] | µ § [ ° ] | µ § [ ° ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 370 | 3 | -128 | -28 |
| 203 | 400 | 7 | -166 | -60 |
| 285 | 450 | 11 | -158 | -90 |
| 358 | 490 | 14.5 | -125 | -120 |
| 421 | 500 | 17.5 | 92 | -150 |
| 492 | 505 | 21 | 58 | -180 |
| 579 | 506 | 23.5 | 24 | 150 |
| 651 | 600 | 29 | 8 | 120 |
| 739 | 740 | 39 | -39 | 90 |
| 829 | 1100 | 61 | -70 | 60 |
| 302 | 1800 | 107 | -104 | 30 |
| 944 | 2800 | 160 | -137 | 0 |
| 968 | 3400 | 200 | -168 | -30 |
| 988 | 3400 | 200 | 160 | -60 |
| 1017 | 2600 | 155 | 127 | -90 |
| 1060 | 1600 | 100 | 96 | -120 |
| 1132 | 900 | 60 | 67 | -150 |
| 1251 | 500 | 32 | 34 | -180 |
| 1423 | 250 | 18 | 2 | 150 |
| 1634 | 120 | 9 | -34 | 120 |
| 1972 | 45 | 3.7 | -70 | 90 |
| 2494 | 14 | 1 | -114 | 60 |

Na podstawie tych pomiarów uzyskano:

Charakterystyki amplitudowe bloków: b i H ( rys.2 )

Charakterystyki fazowe bloków: b i H ( rys.3 )